АКТ

Проверки технического состояния МОБУ СОШ № 4

готовности к новому 2013-2014 учебному году

от 09.08.2013г.

Комиссия в составе:

Тимашовой Л.В. – директора МОБУ СОШ № 4

Козловой О.В.– зам директора по АХР

Коленченко А.С. – ответственного за пожарную безопасность

Безверхого Р.Д.– слесаря-сантехника

Ушаковой В.В.– председателя ПК.

Визуальный осмотр здания показал следующее:

- Фундаменты ленточные из бетонных блоков               - состояние удовлетворительное

- Стены наружные панельные 			               - состояние удовлетворительное
           Стены внутренние кирпичные			               - состояние удовлетворительное

- Перегородки кирпичные			               - состояние удовлетворительное

- Перекрытия железобетонное			               - состояние удовлетворительное

- Кровля мягкая рубероидная, шиферная	               - состояние удовлетворительное
            Оконные блоки деревянные			               - состояние удовлетворительное

- Дверные блоки					               - состояние удовлетворительное

- Крыльца						               - состояние удовлетворительное

- Отмостки						              - состояние удовлетворительное

- Отделочные работы (штукатурка, масляная	              - состояние удовлетворительное
окраска, облицовка глазурованной плитки,                           
известковая окраска)

Лестница						            - состояние удовлетворительное

- Отопление водяное, централизованное	           - внешних дефектов не обнаружено
                                                                                         техническое состояние  удовлетворительное       12.           Канализация централизованная	                       - состояние удовлетворительное

канализационной
                                                                                
13.          Водоснабжение централизованное		          - внешних дефектов не обнаружено
                                                                                                        техническое состояние
                                                                                                        удовлетворительное

14.           Электроснабжение, проводка частично	         - состояние удовлетворительное
                скрытая, частично в кабель канале		    
                                                                                           
15.           Светильники					          - состояние удовлетворительное

Заключение: в результате проведенной проверки установлено, что техническое состояние здание школы удовлетворительное.

Комиссия:

Тимашова Л.В._________________

Козлова О.В. __________________

Коленченко А.С._______________

Безверхий Р.Д. __________________

Ушакова В.В.__________________